- 货物采购项目要求

项 目 名 称：基础信息系统与原医技系统（旧LIS,PACS）对接改造服务

项 目 编 号：IMPHFW2025032

备 案 文 号：项目流水号[2025]18429号

文 件 编 号：FS2025057

- 采 购 人：内蒙古自治区人民医院

- 2025年8月

# 第一章 投标人须知

# 投标人须知前附表

| 序 号 | 项 目 | 内 容 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 采购人名称 | 内蒙古自治区人民医院 |
| 2 | 项目名称 | 基础信息系统与原医技系统（旧LIS,PACS）对接改造服务 |
| 3 | 采购范围 | 基础信息系统与原医技系统（旧LIS,PACS）对接改造 |
| 4 | 供应商 资格要求 | 1、供应商必须具备独立法人资格。 2、本项目不接受联合体投标。 |
| 5 | 报价相关要求 | 1.投标供应商需在会议当日递交首轮报价表及谈判响应文件。 2.投标供应商报价以书面形式须由法定代表人或其授权人签字确认并加盖公章后，在规定的时间内递交。 3.报价表需要列服务项目名称、数量、单价、总价等内容。 4.投标供应商仔细阅读本文件中“第二章 采购内容与技术服务相关要求”，必须满足全部要求的情况下方可报价，供应商递交报价表即视为响应全部项目要求。 5.报价表模板详见第三章。响应文件应装订成册并加盖公章。 6.响应文件数量：正本1份，副本1份 |
| 6 | 会议时间及地点 | 时间：2025年8月29日 上午9:00（北京时间） 地点：内蒙古自治区人民医院教学楼三楼电梯旁会议室 |
| 7 | 响应文件的组成 | 供应商编写的响应文件应包括但不限于下列部分： 1.法定代表人身份证或法定代表人授权委托书 2. 营业执照复印件 3.报价表 4.服务内容及服务要求响应情况 |

- 第二章 采购内容与技术服务相关要求

一、项目总体要求

- 1、检查检验科室设备大多不支持双工，即不支持同一台设备接两个信息系统做数据交互。为解决双系统并行期间检验检查的稳定运行，保障临床应用场景的自动化水平，需要系统做集成服务，保障新旧系统平稳对接上线运行。

- 2、预算金额：29.8万元。

- 二、服务内容

（一）常规检验系统

1、使用新系统打印条码，通过程序改造来实现，通过新系统提供的视图获取已经打印的条码信息、患者基本信息等；

2、签收后的流程中标方按照新系统提供的视图格式提供视图（三个视图）供新系统查询签收、入库、检验结果等信息。

（二）微生物系统

1、使用新系统打印条码，通过程序改造来实现，通过新系统提供的视图获取已经打印的条码信息、患者基本信息等；

2、签收后的流程，中标方按照新系统提供的视图格式提供视图（四个视图）供新系统查询细菌表、抗生素表、阴性短报告、结果等信息。

（三）PACS系统

1、系统改造，兼容新旧系统，新系统按照中标方提供接口文档提供存储过程RIS&PACS系统获取患者基本信息、申请单、回写状态等；

2、中标方按照新系统视图标准给新系统PACS提供视图（六个视图），新系统获取报告数据和历史数据的导入。

3、提供QR服务供新系统PACS拉取历史影像。

（四）医技预约系统

系统改造，兼容新旧系统，新系统按照中标方提供接口文档提供存储过程，医技预约系统获取患者基本信息、申请单、完成患者预约。

- 三、服务要求

- 1、要求中标人派不少于3人专业开发配合对接，并保证7*24小时响应对接需求；

2、本次集成服务工作，要求中标人在合同生效后十五个工作日内完成联调工作并保证平稳上线。

3、服务结束后要求中标人给采购人提供此开发接口的所有开发文档和原代码。

- 四、付款方式：合同生效后，采购人收到中标人提供的付款凭证后30日内向乙方预付50%的合同款。乙方收到甲方合同款后，需在十五个工作日内完成系统改造和接口联调测试。甲方在收到乙方的正式上线申请后，支付乙方剩余50%合同款。

# 第三章 响应文件主要条款及格式样本

（项目名称）

（正本/副本）

响应文件

供应商：_____________________________

法定代表人：________授权人：_________

供应商地址：_________________________

联系电话：____________/ ________(传真)

年   月    日

一、法定代表人授权书

致：

兹授权同志（称为法定代表人授权代表）为我单位参加贵单位组织的（采购项目名称：______）采购活动的代表人，全权代表我单位处理在该采购项目活动中的谈判、签订合同、履行合同、验收等一切事宜的合法代理人。授权期限从年月日（该项目开始）起至年月日（该 项目结束）止。

我单位对法定代表人授权代表的签名负全部责任。

法定代表人授权代表凭本人身份证复印件且加盖授权单位公章办理授权事项。

法定代表人授权代表无转委托权。

特此授权。

| 法定代表人身份证正面复印件 | 法定代表人身份证反面复印件 |
| --- | --- |
| 授权代表人身份证正面复印件 | 授权代表人身份证反面复印件 |

法定代表人授权代表签字：

联系电话：

授权单位法定代表人签字：

地址： 	邮箱：

电话： 	传真：

授权单位全称（公章）：                                年  月  日

- 二、营业执照复印件

- 三、首轮报价表

项目名称：

| - 序号 | - 服务名称 | - 数量、单位 | - 单价（元） | - 总价（元） |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 合计总价：（大写） 小写 ¥： |  |  |  |  |
| 说明：报价必须包含与本次服务相关的全部费用。（无论任何理由，采购人不再另行支付成交价以外的任何费用）。 |  |  |  |  |

注：此表须单独装在一小信封内作为唱标时用，投标时单独递交。同时为正、副本中不可缺少的内容 。

供应商名称（公章）：

法人代表人或授权代表人（签字）：

年   月    日

- 二轮报价表

项目名称：

| - 序号 | - 服务名称 | - 数量、单位 | - 单价（元） | - 总价（元） |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 合计总价：（大写） 小写 ¥： |  |  |  |  |
| 说明：报价必须包含与本次服务相关的全部费用。（无论任何理由，采购人不再另行支付成交价以外的任何费用）。 |  |  |  |  |

注：此表为二轮报价使用 。

供应商名称（公章）：

法人代表人或授权代表人（签字）：

年   月    日

- 四、服务内容及服务要求响应情况